## 汇总 (2)
2025低效闲置设备盘活方案
填写部门（盖章）：
序号 | 名称 | 资产编号 | 规格型号 | 使用状态 | 存在问题 | 盘活利用情况 | [5 empty] | 备注 | 原值 （万元） | 净值（万元）） | 使用部门 | 盘活整改计划
[6 empty] | 盘活方向 | 盘活类型 | 盘活收益 | 盘活时限 | 责任人 | 是否已完成盘活 |  |  |  |  | 存在问题分析 | 盘活方案 | 计划完成时间 | 预期年有效机时 | 责任人 | 备注
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 1.设备损坏，需维修维护后使用。 2.相关学科规模体量小，自身测试量低。 3.共享需求低，共享成效不明显。 4.老旧仪器，无科研使用需求，无维修价值。 …… | 1.形成维修方案，需要申请学校维修基金时，按《南京信息工程大学大型仪器设备维修基金管理办法（试行）》规定执行：“设备维修应优先使用学院自有资金，学院自有资金不足时，可申请学校维修基金。维修基金资助金额一般不超过仪器设备实际维修费用的三分之一，其余费用由学院或项目团队自筹。原则上每台设备单次资助金额不超过5万元”。 2.筛选与大型仪器应用紧密相关的专业课程，进一步明确课程目标与大型仪器操作技能培养的契合点，将仪器的操作与数据分析能力作为核心教学目标之一，推进大型仪器的实际操作教学。 3.通过加强省级与校级共享平台信息维护与服务、宣传推广、调整测试价格、拓展对外服务渠道等办法，推进仪器共享成效。 4.开展仪器设备利旧与自研，成立院级4R工作室（仪器设备利旧与自研展示中心）（Repair, Reuse, Revitalize, Research） ……
1 | 雨滴谱仪 | 00010072 | MPS | 低效 | 老旧仪器，目前仅限教学使用 | 处置变现 | 长期待盘活 |  |  | 王静 |  |  | 34.6906 | 0 | 大气物理学院
2 | 地基型气压空腔气溶胶谱仪 | 00010081 | PCASP-X | 低效 | 老旧仪器，目前仅限教学使用 | 处置变现 | 长期待盘活 |  |  | 王静 |  |  | 36.9242 |  | 大气物理学院
3 | 空气动力学粒径谱仪 | 00010117 | APS-3321 | 低效 | 老旧仪器，目前仅限教学使用 | 处置变现 | 长期待盘活 |  |  | 王静 |  |  | 48.9727 |  | 大气物理学院
5 | 遥感卫星资料接收处理系统DVB-S | 00010560 | 无 | 低效 | 老旧仪器，待报废 | 处置变现 | 长期待盘活 |  |  | 黄建松 |  |  | 36.8 |  | 大气物理学院
6 | 云凝结核计数器 | 00011006 | CCN-100 | 低效 | 老旧仪器，需要维修激活 | 调剂使用 | 短期可盘活 |  |  | 徐国杰 |  |  | 62.8314 |  | 大气物理学院
8 | 单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪 | 00081177 | SPAMS0515 | 低效 | 老旧仪器，待报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 徐国杰 |  |  | 250 |  | 大气物理学院
9 | 雨滴谱仪 | 00093597 | MPS | 低效 | 老旧仪器，维修中 | 调剂使用 | 长期待盘活 |  |  | 王静 |  |  | 56.4203 |  | 大气物理学院
10 | 有机碳/元素碳分析仪 | 00098827 | DRI2001A | 低效 | 老旧仪器，配件停产，且缺少安全使用环境建设 | 资源整合 | 短期可盘活 |  |  | 严家德 |  |  | 52.7824 |  | 大气物理学院
11 | 大气气溶胶消光仪 | 00111196 | XG-1000 | 低效 | 老旧仪器，配件停产 | 资源整合 | 短期可盘活 |  |  | 张泽锋 |  |  | 80 |  | 大气物理学院
12 | 荷电低电压撞击器 | 00111263 | ELPI | 低效 | 老旧仪器，需要维修激活 | 资源整合 | 短期可盘活 |  |  | 徐国杰 |  |  | 74.1009 |  | 大气物理学院
13 | 在线离子色谱分析仪 | 00123127 | Marga | 低效 | 老旧仪器，需要维修激活 | 资源整合 | 短期可盘活 |  |  | 徐国杰 |  |  | 114.9 |  | 大气物理学院
14 | 宽范围粒径谱仪 | 00140662 | 1000XP | 低效 | 老旧仪器，需要维修，但厂家配件不全 | 调剂使用 | 长期待盘活 |  |  | 徐国杰 |  |  | 65.9 |  | 大气物理学院
15 | C波段全相参双线偏振多普勒天气雷达系统 | 00096992 | CINRAD/CA-D | 低效 | 老旧仪器，使用已达十年，资产净值为0 1、拖欠厂家近400万货款 2、设备故障无经费支持维修维护 3、缺乏具备专业知识的管理人员 | 调剂使用 | 长期待盘活 | 0 | 3年 | 高超 | 否 | 目前该资产用于参观接待和课程讲解，2024年大型仪器预约系统预约时间30机时 | 692.052 |  | 大气与环境实验教学中心
16 | 移动式边界层风廓线雷达系统 | 00111028 | Airda3000A | 低效 | 老旧仪器，使用已达十年，资产净值为0 1、设备故障无经费支持维修维护 2、缺乏具备专业知识的管理人员 | 优化在用 | 长期待盘活 | 0 | 3年 | 樊仲欣 | 否 | 目前该资产用于参观接待和课程讲解，2024年大型仪器预约系统预约时间27机时 | 225.8 | 3.7597 | 大气与环境实验教学中心
17 | 全固态双偏振多普勒天气雷达系统 | 00111030 | 724 | 低效 | 老旧仪器，使用已达十年，资产净值为0 1、设备故障无经费支持维修维护 2、缺乏具备专业知识的管理人员 3、车辆多年未年检不能上路 | 处置变现 | 长期待盘活 | 0 | 3年 | 樊仲欣 | 否 | 目前该资产用于参观接待和课程讲解，2024年大型仪器预约系统预约时间29机时 | 411.094 | 6.8502 | 大气与环境实验教学中心
58 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 00111264 | NexION350x | 低效 | 老旧仪器，需要维修激活 | 联系维修盘活 | 希望短期盘活 |  | 1年 | 杨晓亚 | 否 |  | 101.4949 | 0 | 分析测试中心
18 | 激光粒子图像测速仪-主件 | 00013562 | 2D-PIV | 闲置 | 老旧仪器，已损坏 | 其他方式盘活 | 短期可盘活 |  |  | 刘刚 | 否 |  | 79.02 |  | 海洋科学学院
19 | 方向波浪浮标 | 00104877 | MIniWaveBuoy | 低效 | 出海观测航次少 | 优化在用 | 短期可盘活 |  |  | 任慧军 | 是 |  | 36.82 |  | 海洋科学学院
20 | 相参雷达测波系统 | 00104881 | CorRad-V8 | 闲置 | 老旧仪器，严重损坏 | 其他方式盘活 | 短期可盘活 |  |  | 任慧军 | 否 |  | 44.81 |  | 海洋科学学院
21 | 方向波浪浮标 | 00104883 | MiniWaveBuoy | 闲置 | 老旧仪器，严重损坏 | 其他方式盘活 | 短期可盘活 |  |  | 任慧军 | 否 |  | 33.62 |  | 海洋科学学院
22 | 海面高光谱观测系统 | 00110637 | HSAS | 盘亏 | 出海仪器，已丢失 |  |  |  |  | 任慧军 | 否 |  | 41.29 |  | 海洋科学学院
23 | 全自动太阳光度计 | 00120137 | CE318N-EBS9 | 盘亏 | 出海仪器，已丢失 |  |  |  |  | 任慧军 | 否 |  | 36.98 |  | 海洋科学学院
24 | 水下荧光仪 | 00007756 | DIVING-PAN | 待处置 | 老旧仪器，已提交报废 | 处置变现 | 短期可盘活 |  |  | 张海鸥 | 否 | 处置单号40001712 | 33.8274 |  | 环境科学与工程学院
25 | 凝胶液相色谱仪 | 00058778 | LC-20AD | 低效 | 使用近20年，老旧仪器，无维修价值 | 优化在用 | 长期待盘活 |  |  | 李久海 | 否 | 目前仅供教学演示用 | 34.86 |  | 环境科学与工程学院
26 | 等离子体质谱仪 | 00083645 | XSeries2 | 低效 | 老旧仪器，点火故障，无法开机，维修价值不大。 | 优化在用 | 长期待盘活 |  |  | 毋赟 | 否 | 目前仅供教学演示用 | 102.4602 |  | 环境科学与工程学院
27 | 多组分气体分析仪 | 00083653 | MLT4 | 低效 | 老旧仪器，无法使用 | 优化在用 | 长期待盘活 |  |  | 黄成燕 | 否 | 目前仅供教学演示用 | 66.1327 |  | 环境科学与工程学院
28 | 单级短程(分子)蒸馏装置 | 00083720 | VKL70 | 闲置 | 无使用需求 | 调剂使用 | 长期待盘活 |  |  | 黄成燕 | 否 | 拟调剂 | 38.9534 |  | 环境科学与工程学院
29 | 高压微射流纳米匀质机 | 00083724 | M-110P | 低效 | 仪器故障，无维修经费 | 优化在用 | 长期待盘活 |  |  | 刘大刚 | 否 | 目前仅供教学演示用，维修后可正常用 | 35.7073 |  | 环境科学与工程学院
30 | 环境废气催化燃烧净化微反装置系统 | 00091780 | XRD-4020PC | 低效 | 定制设备，超服务期, 已无法使用 | 优化在用 | 长期待盘活 |  |  | 滕飞 | 否 | 仅作科研演示学习用 | 34.6 |  | 环境科学与工程学院
31 | 小型双辉等离子渗镀设备 | 00095455 | TGP-650 | 闲置 | 仪器老旧，无法使用，且无维修价值，待报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 张海鸥 | 否 | 无使用价值，拟报废 | 38.8 |  | 环境科学与工程学院
32 | 送棒系统 | 00112703 | HK-SS100 | 闲置 | 非正常离职人员定制设备，他人无法使用，待报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 汪国年 | 否 | 无使用价值，拟报废 | 48 |  | 环境科学与工程学院
33 | 牵引绕丝系统 | 00112704 | HK-DS100 | 闲置 | 非正常离职人员定制设备，他人无法使用，待报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 汪国年 | 否 | 无使用价值，拟报废 | 42 |  | 环境科学与工程学院
34 | 超精密真空及气氛控制微型加热系统 | 00112706 | HK-HC600 | 闲置 | 非正常离职人员定制设备，他人无法使用，待报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 汪国年 | 否 | 无使用价值，拟报废 | 46 |  | 环境科学与工程学院
35 | 全自动孔径分析仪（压汞仪） | 00121649 | Poremaster33 | 低效 | 因目前购置压汞仪的介质汞纯度不够，正在申报购置高纯度汞，并预约售后工程师上门检修 | 优化在用 | 短期可盘活 |  |  | 陈凯 | 否 | 在购买到合格的介质前仅作科研演示学习用 | 32.8 |  | 环境科学与工程学院
36 | 表面光电压谱仪 | 00121923 | PL-SPS/IPCE1000 | 低效 | 仪器关键部位损坏，配件停产无法维修 | 优化在用 | 长期待盘活 |  |  | 滕飞 | 否 | 科研演示学习用 | 33.5 |  | 环境科学与工程学院
37 | 在线式色谱分析仪 | 00133260 | 301C | 闲置 | 缺少氢气发生器，无购置经费，仪器保管人即将离职 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 沈亚飞 | 否 | 配置完全后可院内调拨他人使用 | 30 |  | 环境科学与工程学院
38 | 质谱仪 | 00160487 | MAX-500HT | 闲置 | 该资产为零部件，无法独立使用，后续需要有经费投入改造才能使用 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 谢鸣捷 | 否 | 有经费投入改造后可用 | 49.5 | 9.9 | 环境科学与工程学院
39 | 质谱仪 | 00160488 |  | 闲置 | 该资产为零部件，无法独立使用，后续需要有经费投入改造才能使用 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 汪俊峰 | 否 | 有经费投入改造后可用 | 49.5 |  | 环境科学与工程学院
57 | 大孔径闪烁仪 | 00104976 | LAS | 低效 | 老旧仪器，没有使用需求 | 调剂使用 | 长期待盘活 |  |  | 胡凝 | 否 |  | 40.6427 | 0 | 生态与应用气象学院
40 | PM10/PM2.5双通道颗粒物监测仪 | 00111033 | 1405DF | 闲置 | 老旧仪器且已坏，待维修 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 曹芳 | 否 |  | 39.37 |  | 生态与应用气象学院
41 | 全自动太阳分光光度计 | 00083643 | CE318N-EBS9 | 闲置 | 仪器老旧且已坏，待报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 闵爱莲 | 否 |  | 35.3461 |  | 遥感与测绘工程学院
42 | 紫外差分吸收光谱气体分析仪 | 00083644 | Sentry-ms | 低效 | 没有使用需求 | 调剂使用 | 长期待盘活 |  |  | 闵爱莲 | 否 |  | 65.7405 |  | 遥感与测绘工程学院
43 | 涡动相关系统 | 00099488 | EC3000 | 闲置 | 没有使用需求 | 调剂使用 | 长期待盘活 |  |  | 闵爱莲 | 否 |  | 41.7985 |  | 遥感与测绘工程学院
44 | 大气掩星探测及地面模拟仿真系统 | 00154232 | * | 低效 | 该资产由校引进人才的科研启动费购置，主要用于其研究方向和研究生培养。该人才已离职，研究生已于2023年毕业，利用率较低。 | 调剂使用 | 长期待盘活 | 0 |  | 孙景领 | 否 |  | 78.6 | 16.7769 | 遥感与测绘工程学院
45 | GNSS模拟器 | 00154461 | NSS8900 | 低效 | 该资产由校引进人才的科研启动费购置，主要用于其研究方向和研究生培养。该人才已离职，研究生已于2023年毕业，利用率较低。 | 调剂使用 | 长期待盘活 | 0 |  | 孙景领 | 否 |  | 66.83 | 2.2277 | 遥感与测绘工程学院
46 | 双温双压法湿度发生器 | 00081104 | L-DP1 | 闲置 | 仪器老旧且已坏，已提交报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 孙宁 | 否 |  | 127 | 0 | 自动化学院
47 | 分流式精密湿度发生装置 | 00082244 | SRH-1MC135 | 闲置 | 仪器老旧且已坏，已提交报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 孙宁 | 否 |  | 50.1201 |  | 自动化学院
48 | 移动智能体研究平台 | 00082248 | Pioneer3-AT | 闲置 | 仪器老旧且已坏，已提交报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 赵中原 | 否 |  | 39.4566 |  | 自动化学院
49 | 智能监测机器人 | 00083005 | HS-ROBOT-V | 闲置 | 仪器老旧且已坏，已提交报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 韦中 | 否 |  | 64 |  | 自动化学院
50 | 道路气象监测站 | 00083103 | ROSA | 闲置 | 仪器老旧且已坏，已提交报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  | 2年 | 孙伟 | 否 |  | 35.7832 |  | 自动化学院
51 | 标准辐射计 | 00083105 | BSRN3000 | 闲置 | 仪器老旧且已坏，已提交报废 | 其他方式盘活 | 短期可盘活 |  |  | 孙伟 | 否 |  | 46.1195 |  | 自动化学院
52 | 气象传感器试验系统 | 00083106 | AG1000 | 闲置 | 仪器老旧且已坏，已提交报废 | 其他方式盘活 | 短期可盘活 |  |  | 孙伟 | 否 |  | 31.4874 |  | 自动化学院
53 | 多功能校准器 | 00083138 | 5720A | 闲置 | 仪器老旧且已坏，已提交报废 | 其他方式盘活 | 短期可盘活 |  |  | 孙伟 | 否 |  | 51.4214 |  | 自动化学院
54 | 紫外可见光光度计 | 00083592 | UV-3600 | 闲置 | 老旧仪器，待报废 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 |  |  | 陈海秀 | 否 |  | 30.6914 |  | 自动化学院
55 | 温湿度发生器 | 00091801 | HYGROGEN2 | 闲置 | 老旧仪器待报废 | 调剂使用 | 短期可盘活 |  |  | 孙伟 | 否 |  | 31.8 |  | 自动化学院
56 | 水下机器人平台 | 00129627 | hydroviewpro7m | 闲置 | 进口设备部分功能不可用，已过保修期，国内代理无法维修 | 其他方式盘活 | 长期待盘活 | 0 | 3年 | 刘云平 | 否 |  | 38.838 | 8.4149 | 自动化学院

## 导出计数_列Q
列Q | 计数 | 占比
大气物理学院 | 12 | 21.43%
大气与环境实验教学中心 | 3 | 5.357%
分析测试中心 | 1 | 1.786%
海洋科学学院 | 6 | 10.71%
环境科学与工程学院 | 16 | 28.57%
生态与应用气象学院 | 2 | 3.571%
遥感与测绘工程学院 | 5 | 8.929%
自动化学院 | 11 | 19.64%